## 工程量清单
工程量清单报价明细
工程名称:宁国市永电智创城产业园有限公司10kV配电工程
序号 | 项目名称 | 工程量 |  | 单价 | 合价
|  | 单位 | 数量 | （元） | （元）
1 | 电缆标志桩 1.名称:电缆标志桩 2.规格:120*120*500 3.电压等级(kV):10 | 根 | 128
2 | 电缆保护管 1.名称:CPVC管 2.规格:Φ200 3.敷设方式:地埋 | m | 3122
3 | 电缆保护管 1.名称:镀锌钢管 2.规格:Φ200 3.敷设方式:地埋 | m | 3122
4 | 混凝土垫层,电缆保护管的包封 1.混凝土强度等级:C15砼100mm | m3 | 453.8
6 | 电缆保护管挖沟槽土方 1.土壤类别:挖土方 | m3 | 1083.62
7 | 开挖路面 1.名称:开挖混凝土路面 2.厚度:250mm 3.尺寸:1000mm | m2 | 9.36
8 | 修复路面 1.名称:修复混凝土路面 2.厚度:150mm 3.尺寸:1000mm | m2 | 9.36
9 | 一进七出高分箱基础 1.设备底脚尺寸:一进七出高压分线箱基础,按图纸尺寸 2.垫层、基础材质及厚度:垫层C15混凝土,150mm厚；基础混凝土C25 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹灰,20mm厚 | 座 | 4
10 | 接地极 1.名称:接地桩 2.材质:镀锌 3.规格:60*6*1200 | 根 | 36
11 | 接地母线 1.名称:接地扁铁 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:50*5 | m | 286
12 | 砌筑检查井 1.型号:3000*3000 2.具体做法:详见施工图 | 座 | 3
13 | 砌筑检查井 1.型号:2500*2500 2.具体做法:详见施工图 | 座 | 7
14 | 砌筑检查井 1.型号:2000*2000 2.具体做法:详见施工图 | 座 | 4
15 | 砌筑检查井 1.型号:1500*1500 2.具体做法:详见施工图 | 座 | 3
16 | 箱变基础 1.设备底脚尺寸:箱变基础,4400*2200 2.具体做法:详见施工图 | 座 | 1
17 | 不锈钢栏杆安装 1.部位:箱变周围 2.材料品种、规格:不锈钢 | m2 | 269.28
18 | 基础槽钢 1.名称:高低压柜基础槽钢 2.规格:10# | m | 90.8
19 | 高压柜基础18.6米 1.名称:高压柜基础 2.类别:砖砌 | m | 18.6
20 | 低压柜基础2米(0.8*0.8) | m | 2
21 | 电缆沟基础20.2米(0.8*0.8) | m | 20.2
22 | 其他电器 1.名称:开闭所标识标牌 | 套 | 1
23 | 其他电器 1.名称:空调 2.规格:5P 3.安装方式:落地式 | 套 | 2
24 | 除湿机 1.名称:除湿机 2.规格:2000W 3.安装方式:落地式 | 台 | 2
25 | 通风机安装 1.名称:通风机 2.规格:400*400 3.风量:3000 4.安装形式:成套型 | 台 | 2
26 | 普通灯具 1.名称:配电房照明及低压系统 | 套 | 1
27 | 水泥砂浆楼地面 1.名称:配电房地坪及回填土 | m2 | 140
28 | 不含税价小计
29 | 税金（税率9%）
30 | 含税价合计（小写）
31 | 含税价合计（大写）
备注：本报价包含完成本工程承包范围，并通过甲方及相关部门验收的所有工作内容所需要的一切费用，我单位在报价中已充分考虑工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件及工期长短、施工期间的市场价格变化和政策性调整、招标图深化程度带来的各种风险，风险费用已计入总价。无论工程量是否列明，有无填写单价或合价项目，没有列出的费用应视为已分配到有关项目的单价或合价中，我方不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出工程量的增减或造价增减的要求。
报价单位：
报价时间：