### **港口园区产业园附属电力设施工程四标段**

### **物资采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就港口园区产业园附属电力设施工程四标段物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. 工程名称：港口园区产业园附属电力设施工程四标段

二、项目编号：YX-23-078

三、招标项目概况：

1、包1：高压铜芯电缆

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压铜芯电缆 | YJV22-8.7/15kV-  3\*300mm2 | 米 | 600 |  |

1.2 交货时间：2023年4月30日

2、包2：钢管塔

2.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢管塔 | GT-13 | 基 | 3 | 含地脚螺栓 |

2.2 交货时间：2023年4月30日

3、包3：镀锌钢管

3.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 镀锌钢管 | Φ200/2.75 | 米 | 750 |  |

3.2 交货时间：2023年4月30日

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：资质合格、质量可靠、合理低价中标；

七 报价截止时间：2023年4月21日09:30（北京时间）

1. 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。
2. 开标时间：2023年4月21日09:30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：7个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。