## Sheet1
明细报价书
项目名称：安徽省宁国市争光110KV变电站及110KV线路工程EPC项目(桩基础)
类型 | 序号 | 服务项目明细 | 数量（根） | 桩长 | 备注 | 预估桩长（米） | 单价（元/米） | 总价（元）
方案一 | 1 | φ600旋喷桩 | 18 | 2.24-10.79 | 试桩区 | 99 |  | 0
| 2 | φ600旋喷桩 | 970 | 2.75-14.01 | 配电装置楼区域 | 6790 |  | 0
| 3 | φ600旋喷桩 | 585 | 6.72-11.47 | 计量装置区域 | 4095 |  | 0
| 4 | φ600旋喷桩 | 55 | 1.65-7.09 | 消防泵房区域 | 192.5 |  | 0
| 5 | φ600旋喷桩 | 80 | 2.06-7.09 | 消防水池区域 | 280 |  | 0
| 6 | φ600旋喷桩 | 206 | 6.87-11.5 | 进线出线电缆沟区域 | 1133 |  | 0
| 7 | φ600旋喷桩 | 440 | 6.87-11.5 | 围墙和挡土墙下 | 2420 |  | 0
| 8 | φ600旋喷桩 | 912 | 8.19-14.73 | 其他区域 | 6384 |  | 0
| 方案一合计金额 | [5 empty] | 0
方案二 | 1 | φ700钻孔灌注桩 | 174 | 6457 | 主厂房区 | 6457 |  | 0
| 2 | φ700钻孔灌注桩 | 40 |  | 消防水池及泵房
| 3 | φ700钻孔灌注桩 | 8 |  | 警卫室
| 4 | φ700钻孔灌注桩 | 28 |  | 设备支架
| 5 | φ700钻孔灌注桩 | 160 |  | 围墙及其他
| 方案二合计金额 | [5 empty] | 0
报价人名称（公章）：
备注： 本报价为含税价，税率9%，报价包含桩基施工所有费用（包含并不限于设备进出场费用，桩成孔，钢筋笼材料、加工制作，砼材料，砼浇筑，水泥材料，泥浆环保处理，桩基按规范检测，桩头破除等）
日期：