### **电子信息产业园2.85MW光伏发电项目电气设备采购**

### **招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就电子信息产业园2.85MW光伏发电项目电气设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. 工程名称：电子信息产业园2.85MW光伏发电项目

二、项目编号：YX-GF-077

三、招标项目概况：

1、箱式升压变压器

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 箱式升压变压器 | S13-M-1250kVA/10kV Dyn11，10.5±2x2.5%/0.4kV ，Ud=4.5%，变压器集成箱变，含智能箱变测控装置，含UPS 电源 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱式升压变压器 | S13-M-1600kVA/10kV Dyn11，10.5±2x2.5%/0.4kV ，Ud=4.5%，变压器集成箱变，含智能箱变测控装置，含UPS 电源 | 台 | 1 |  |

1.2 交货时间：根据甲方需求时间

2、开关柜

2.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10kV开关站 |  | 台 | 1 | 具体配置见图纸 |
| 1.1 | 含：光伏并网柜 | 环网柜XGN15-12（10kV） | 面 | 1 |  |
| 1.2 | 含：光伏站用变柜 | 环网柜XGN15-12（10kV） | 面 | 1 |  |
| 1.3 | 含：光伏PT柜 | 环网柜XGN15-12（10kV） | 面 | 1 |  |
| 1.4 | 含：光伏计量柜 | 环网柜XGN15-12（10kV） | 面 | 1 |  |
| 1.5 | 含：光伏集电柜#1 | 环网柜XGN15-12（10kV） | 面 | 1 |  |
| 1.6 | 含：光伏集电柜#2 | 环网柜XGN15-12（10kV） | 面 | 1 |  |
| 1.7 | 含：远动通信屏 | 800\*600\*2260mm | 面 | 1 | 需选用立卓电网 |
| 1.8 | 含：综合设备屏 | 800\*600\*2260mm | 面 | 1 | 需选用立卓电网 |
| 1.9 | 含：交直流屏40AH | 800\*600\*2260mm | 面 | 1 |  |

2.2 交货时间：根据甲方需求时间

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2024年4月26日09:30（北京时间）

1. 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九.开标时间：2024年4月26日09:30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：标书胶封，密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位，密封处盖章。

**评分办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 分值构成  (100分) | 投标报价： 80 分；  企业履约等级： 10分；  企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [| (投标报价-评标基准值)|/评标基准值\*100]\*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |