### **安徽省宁国国家级经开区高质量发展基础设施及绿色硅生产基地、配套基础设施EPCF项目路灯采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就安徽省宁国国家级经开区高质量发展基础设施及绿色硅生产基地、配套基础设施EPCF项目路灯采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. 工程名称：安徽省宁国国家级经开区高质量发展基础设施及绿色硅生产基地、配套基础设施EPCF项目

二、项目编号：/

三、招标项目概况：

1、路灯及配套材料

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 6米单臂路灯 | 整杆高度6米，主杆200\*200\*3mm，上段四根60\*60\*2.5mm方管，侧面印刷白色花纹。法兰350\*350\*14mm（含太阳能框）。 2、地笼：4\*M20\*1米，面板300\*300\*3mm。 3、光伏板：180W单晶板，尺寸770x1320mm。 4、锂电池：24V/40AH，内置市电互补路灯控制器，明伟150w电源。 5、光源：120W光源，普瑞芯片，4000k色温。  6、含路灯杆内YJV3\*2.5电缆安装 | 套 | 130 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6米单臂路灯（铝合金灯杆） | 整杆高度6米，铝杆200\*200\*3mm，上段四根60\*60\*2.5mm铝合金型材，侧面白色LED灯带。法兰350\*350\*14mm。（含太阳能框） 2、地笼：4\*M20\*1米，面板300\*300\*3mm。 3、光伏板：180W单晶板，尺寸770x1320mm。 4、锂电池：24V/40AH，内置市电互补路灯控制器，明伟150w电源。 5、光源：120W光源，普瑞芯片，4000k色温。  6、含路灯杆内YJV3\*2.5电缆安装 | 套 | 25 |  |
| 3 | 双头投光灯 | 1、整杆高度6米，上口径70-180，壁厚3，法兰350\*350\*14mm 2、地笼：4\*M20\*1米，面板300\*300\*3mm。 3、光源：120W光源，普瑞芯片，茂硕电源 4、含路灯杆内YJV3\*2.5电缆安装 | 套 | 57 |  |
| 4 | 15米投光灯 | 1、高度15米，立柱120-280\*&6mm\*15米，底法兰500\*500\*22mm 2、地笼：6\*M24\*1.4米，法兰500\*500\*5mm。 3、光源：250wLED投光灯，普瑞芯片，茂硕电源。 4、含路灯杆内YJV3\*4电缆安装 | 套 | 3 |  |

1.2 交货时间：按甲方需求时间。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：

1、企业综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2025年4月21日10:30（北京时间）

1. 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。
2. 开标时间：2025年4月21日10:30（北京时间）

十. 开标地址： 科创服务中心大楼宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：标书胶封，密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位，密封处盖章。

**评分办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 分值构成  (100分) | 投标报价： 80 分；  企业履约等级： 10分；  企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [| (投标报价-评标基准值)|/评标基准值\*100]\*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |