宣城市政府采购招标文件


                      项目编号：AHHDZB-2026-004
光伏电站智慧能源管理平台（2026-2028年度）
招

标

文

件

采   购   人：宁国市永祥电力工程技术有限公司 
采购代理机构： 安徽汇鼎项目管理有限公司 

目    录

一、招标公告

二、投标人须知前附表

三、投标人须知

四、采购需求

五、评标办法
六、采购合同

七、投标文件格式

八、质疑函范本
光伏电站智慧能源管理平台（2026-2028年度）招标公告

项目概况

安徽汇鼎项目管理有限公司受宁国市永祥电力工程技术有限公司委托，对光伏电站智慧能源管理平台（2026-2028年度）进行公开招标，潜在供应商应在安徽汇鼎项目管理有限公司获取招标文件，并于2026年1月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
项目基本情况

项目编号：AHHDZB-2026-004
项目名称：光伏电站智慧能源管理平台（2026-2028年度）
预算金额：96.00万元/三年

最高限价：96.00万元/三年

采购需求：采购设计一个智慧能源管理平台，接入分布式光伏电站数据，系统设计需满足合理性、实用性、先进性、可靠性、可扩展性、易用性、健壮性、开放性和经济性等基本原则，具备配置管理、光伏数字化监控、配套移动APP、数字化部监管、数字化结算等功能，并对存量电站进行数字化改造。详见服务要求。

合同履行期限：三年（2026年2月1日至2029年1月31日）。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(3）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.本项目的资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：2026年1月14日至2026年1月23日，每天上午8时至12时，下午14时至17时（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：安徽汇鼎项目管理有限公司（宁国市青龙东路北侧华贝城市广场2幢15单元15005号）

3.方式：现场领取或邮箱发送。
4.售价：300元/份
提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年1月23日9点00分（北京时间）

2.开标地点：安徽汇鼎项目管理有限公司开评标室(宁国市青龙东路北侧华贝城市广场2幢15单元15005号)。

其他补充事宜
1.采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求；

2.本公告在安徽汇鼎项目管理有限公司微信公众号和宁国市永祥电力工程技术有限公司官网（http://www.ngyxdl.com/）发布。
六、对本次招标提出询问或质疑，请按以下方式联系：
1.采购人信息

名 称：宁国市永祥电力工程技术有限公司
地 址：宁国市经济技术开发区宁阳西路
联系方式：郑工、0563-4187751
采购代理机构信息

名 称：安徽汇鼎项目管理有限公司

地 址：宁国市青龙东路北侧华贝城市广场2幢15单元15005号
邮 箱：977937843@qq.com
联系方式：吴先生、17730228587
宁国市永祥电力工程技术有限公司        安徽汇鼎项目管理有限公司

                                      2026年1月14日

二、投标人须知前附表

	序号
	内  容
	

	1
	项目名称：

项目编号：
	详见“招标公告”

	2
	采购人： 

采购人联系方式：
	详见“招标公告”

	3
	采购代理机构： 

地址： 

网址：
	详见“招标公告”

	4
	包段划分：
	详见“招标公告”

	5
	投标有效期： 
	投标文件递交截止后90 天

	6
	投标保证金： 
	详见“招标公告”

	7
	履约保证金：
	无

	8
	项目预算： 
	详见“招标公告”（超过项目最高限价为无效标；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效标）

	9
	联合体投标：
	详见“招标公告”

	10
	递交投标文件截止时间及地点
	详见“招标公告”

	11
	开标时间及地点
	同递交投标文件截止时间及地点

	12
	评审方法： 
	综合评分法

	13
	考察方式
	自行考察

	14
	质疑、答疑、澄清
	1、接受质疑的方式：投标人应以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人和采购代理机构邮箱；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构电话确认；
2、接受采购文件质疑的截止时间：2026年1月21日17时；
3、邮箱：977937843@qq.com 

4、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理；

5、采购人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址详见公告。

	15
	响应文件份数：
	响应文件正本份数： 1 份 副本份数：2份（响应文件封面须明确注明“正本”、“副本”字样）
供应商提交的响应文件不符合本款要求的，按无效处理。

	16
	视为逾期送达情形
	投标人未按规定时间递交投标文件的；

（投标人逾期送达的，其投标文件将被拒收）

	17
	代理费用：
	领取中标通知书前，中标供应商应向代理机构缴纳相关费用，采购代理费以中标供应商的投标报价为计算基础，参照“国家计委计价[2002]1980号”文件45%标准向代理机构缴纳代理服务费，专家评审费据实结算。

	18
	付款方式
	详见采购需求

	19
	价格评审相关事项：
	评审过程中，评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会将在监督人员监督下通过采购代理机构以电话或短信（或邮箱）发出询标并要求投标人在30分钟内提供必要的相关证明材料扫描件上传入邮箱（977937843@qq.com）；投标人提供的证明材料不能证明其报价合理性的或未提供的，评委会应当按无效投标处理。

	20
	开标现场投标人参会人员身份核实：
	法定代表人或委托代理人需参会并证明其参会身份。

法定代表人参会的，开标现场须提供法定代表人身份证明和身份证；委托代理人参会的，开标现场须提供法定代表人授权委托书和委托代理人身份证。


三、投标人须知
（一）总    则

1、适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次采购所叙述的采购项目。
2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购。

2.2采购人:即本次采购项目的业主方。

2.3采购代理机构：按规定进行登记的其他采购代理机构。本次采购项目的采购代理机构具体为“投标人须知前附表”中规定。

2.4投标人：是指参与投标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、合格的投标人

3.1符合招标公告中载明的资格要求。 

3.2符合本采购项目（或包）中的各项实质性要求。（具体详见本项目招标文件）

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 
3.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5法律、法规的其他各项规定。
4、投标费用

4.1投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性投标，其风险应由投标人自行承担。

4.4投标人必须保证招标人使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

4.5投标人所提供的所有证明材料（包括彩色扫描件、复印件、影印打印件等，具体以招标文件要求为准）必须清晰，如相关证明材料模糊不清导致内容无法清晰辨认的，视为无效证明材料（招标文件另有规定的，从其规定），其风险由投标人自行承担。

4.6投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下各项：

（1）国家对本次招标服务的生产、销售、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）现场的相关场地情况、自然环境、气候条件、公用设施、基础建设、电力供应等情况及相关设计标准；

4.7本招标文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件包括：

（一）投标人须知前附表

（二）投标人须知

（三）采购需求

（四）评审细则

（五）投标文件格式

5.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。  

6、招标文件的澄清

6.1投标人可以对招标文件中的有关问题（如含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误、遗漏、歧义等问题）进行书面形式的询问，或是认为招标文件使自己的权益受到损害而需要提出质疑的（对招标文件质疑的详细规定详见“质疑与投诉”），可以要求代理机构进行答疑、澄清回复。

6.2投标人提出的询问超出招标人对代理机构委托授权范围或者回答范围的，代理机构应当告知投标人向招标人提出。

7、招标文件的修改

7.1在某些情况下，招标人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，可能影响招标文件编制的，将按照7.2的相关程序执行。

7.2代理机构将按法定程序对投标人针对招标文件提出的询问或者质疑进行答复。如涉及到对招标文件进行必要的澄清或者修改，可能影响投标文件编制的，招标人或者代理机构将在招标文件规定的投标截止时间前，将澄清或者修改内容及通知以更正补充公告的形式书面通知各邀请的单位。该公告是招标文件不可缺少的组成部分，对参与招标活动的有关各方均具有约束力。如果澄清发出的时间距开标时间不足影响投标人投标文件制作，相应顺延提交投标文件的截止时间。顺延投标截止日期的通知将以书面形式通知各邀请单位。

7.3为使投标人有充分时间对招标文件的进行研究、编制投标文件或是由于其他原因，招标人或代理机构可以决定延长投标截止日期。延长投标截止日期的通知将以书面形式通知各邀请单位。

7.4当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

（三）投标文件的编制

8、投标的语言及度量衡单位

8.1投标人的投标文件、以及投标人与采购人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标文件必须按照5.1节第二部分规定的内容和顺序进行编写，编排目录、标明连续页码，装订牢固（胶装）。采用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）等方式装订、仅用订书订装订均不认为是装订牢固。

9.2投标文件未装订牢固的，按照无效投标处理。

9.3投标人应按照“投标人须知前附表”规定制作相应份数的投标文件。投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容须一致；若正本与副本不一致，以正本为准（投标人可以将投标文件正本复印，作为投标文件副本）。

9.4投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印，建议使用相当于微软视窗系统小四号宋体字打印，手工书写的投标文件将不被接受（有招标文件16.3或19.1情形的以及其他特殊要求的除外），按照无效投标处理。

9.5投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦成交，其投标文件将作为合同的重要组成部分。 

9.6投标人擅自对招标文件的条款、招标标的、数量单位、招标文件给出的投标文件格式等内容进行修改或者未按规定的格式、要求编制投标文件的，按照无效投标处理。招标文件中如另有约定（作不利于该投标人的评分量化或其他规定）的，从其约定。

10、投标报价

10.1投标文件的分项报价表上应清楚地标明投标人提供货物或服务的名称、型号、数量、单价和总价等内容。

10.2除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的投标文件将作为无效标处理。

10.3最终投标报价交货（或提供全部服务）的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格，包含参与服务的员工工资、奖金、劳保福利、办公费、企业管理费、规费、其他后续服务费用、企业应缴税金和应得利润、应急任务等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，除合同价款外招标人无需支付其他任何费用，请投标人自行测算投标报价并如实填写。投标分项报价表成交标的单价应为履行合同的固定单价，不得以任何理由予以变更。中标人不得在签订合同时提出任何附加条件，否则取消其成交资格，投标保证金不予退还，依法处理。

11、投标货币

11.1投标须以人民币报价。

12、证明投标人合格的资格文件

12.1投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。（本项目无须提供此项证明）

12.2除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，联合体投标时，应满足以下要求：

（1）以联合体形式参加投标的，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

（2）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（3）联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金，对联合体各方均具有约束力。

13、证明货物服务符合招标文件规定的文件

13.1投标人在其投标文件中，须提交证明提供服务符合招标文件规定的证明文件。

13.2投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的投标，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

13.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。

13.3.1证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购人开始使用，在长期使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的投标，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

13.4无论招标文件是否有明确的要求，投标人所提供的货物服务，必须是为完成本项目服务达到正常使用状态下所必需的相应配件、附件、安装材料、工具、产品说明书或手册、培训等，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应当附上有关证书。否则，该投标人的投标文件在评审时，将被认为对招标文件非实质性投标而被拒绝。

13.5如果投标文件中附有外文资料，投标人应当把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，投标人应该提供与英文内容相同且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

14、投标保证金（如有）

本项目无需投标保证金

15、投标有效期

15.1投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非投标性投标而予以拒绝。

16、投标文件签署

16.1投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的,按照无效投标处理。

备注：（1）在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须加盖投标人统一对外的正式公章（与投标人名称完全一致的公章，不得以投标人下属部门、分支机构章或合同章、投标专用章等代替。均要求为鲜章）。否则按照无效投标处理。

（2）招标文件中所称“法定代表人”包括法定代表人（独立法人）及单位负责人（其他组织或自然人）。投标文件格式中要求法定代表人签字的，投标人为独立法人机构的，由其法定代表人签字；投标人是其他组织或自然人的，由其单位负责人签字。

（3）评分标准中如要求投标人盖章，投标人未按要求盖章的，作不利于该投标人的评分量化或其他规定，具体详见评分标准相应内容。

16.2投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人正确签署。委托代理人须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在投标文件中。

16.3投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人（或委托代理人）签字或加盖投标人公章。否则将导致投标文件无效。
（四）投标文件的加密、提交、撤回

17、投标文件的密封、标记

17.1投标人应将投标文件的正本和所有副本用包装袋封装好，封装应该严密、不易破损。封口处应盖有投标人公章。

17.2投标文件包装袋上应清楚写明项目名称、项目编号、包号（如果项目分有多个包）、投标人全称。

18、投标文件的递交

投标人应在规定的投标截止时间前由法定代表人或其委托代理人将投标文件送达指定地点（详见“投标人须知前附表”的规定）。逾期送达指定地点的投标文件将予以拒收并原封退回。

19、投标文件的修改、撤回和撤销

19.1投标人递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。任何加行、涂改、增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人在旁边签字或加盖投标人公章。否则将导致投标文件无效。
19.2经相关程序进行补充、修改的投标文件须按招标文件的规定重新进行密封、标记和递交。未按要求密封的或者逾期送达指定地点的投标文件将予以拒收。

19.3投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作出任何修改或补充。

19.4投标人在评审完成之后，撤销其投标文件的，不影响该投标人投标文件的评审结果有效性。

（五）开标与评标

20、开标

招标人、代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织开标，投标文件没有按规定密封的（招标文件第17.1及17.2），投标文件将被拒绝、原封退还给投标人。

由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封。
投标文件中无授权委托书等身份证明材料的，由评委会按照资格初审相关标准进行评审。

唱标的内容包括投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案（如有），以及代理机构认为合适的其他详细内容。执行统一价格标准的服务项目或者没有招标预算（最高投标限价）的项目，则无需唱标。

投标人代表对开标有异议的，应当场提出。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21、评标

开标会结束后，评标随即开始。
评标工作由为该项目（标包）专门组织的、三人及以上单数组成的评标委员会(以下简称“评委会”)进行。
评标包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐成交候选投标人名单几个步骤。

投标文件初审包括资格性检查和符合性检查两个方面。

具体初审指标见“四、评审标准”的“初审表”，初审未通过的投标文件按照无效投标处理。

在初审阶段，评委会还需对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）如果大写金额与小写金额不一致时，以大写为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人拒不接受调整后的价格（拒不按评委会要求澄清、说明或补正的），则其投标将被拒绝，按照无效投标处理。

初审结束后，评委会可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容在规定时间内进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或委托代理人签字。上述澄清、说明应当在评委会规定的时间内完成，否则将被视为拒绝澄清、说明。评委会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。
按招标文件中规定的评标方法和标准，评委会将对通过初审的投标文件，进行商务和技术评估、综合比较与评价，即复审。在评审过程中，评委会和评审工作有关人员不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和成交条件。不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准。
评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，要停止评审工作并向招标人或代理机构书面说明情况，招标人或代理机构应当修改招标文件后重新组织招标活动。
评委会要对评审汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。招标人、代理机构要对评审数据进行校对、核对。

评委会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22、比较与评价

本项目比较与评价（复审）的具体办法与标准，见本招标文件“四、评审标准”。
评标结束时，评委会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，并按照通过资格初审的投标人综合评分由高到低的顺序依次推荐第一、第二、第三成交候选投标人。评标报告应当由评委会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评委会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评委会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
23、异常情况处理

投标文件或投标人属于下列情况之一的，按照无效投标处理：
(1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的（评分标准中如要求投标人盖章，投标人未按要求盖章的，作不利于该投标人的评分量化或其他规定，具体详见评分标准相应内容）；

(2) 不具备招标文件中规定资格要求的；

(3) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价（投标总报价或分项产品或服务提供备选报价或者备选方案的，按照无效投标处理），但招标文件要求提交备选投标的除外；

(4) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(5) 拒不按评委会要求澄清、说明或补正的；

(6) 投标人擅自对招标文件的条款、招标标的、数量单位、招标文件给出的投标文件格式等内容进行修改或者未按规定的格式、要求编制投标文件的，按照无效投标处理。招标文件中如另有约定（作不利于该投标人的评分量化或其他规定）的，从其约定；

(7) 投标人的最终投标报价超过本项目招标预算的；

(8) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

在招标中，出现以下情形之一的，本项目邀请招标将予以废标：

符合专业条件的或者对招标文件作出实质投标的投标人不足三家情形的；
投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

出现影响招标公正的违法、违规行为的；

因重大变故，招标任务取消的。

在评标期间，如出现符合专业条件的或者对招标文件作出实质投标的投标人不足三家情形的，将比照第23.2条规定执行。
24、评标过程的保密性

24.1本项目采用不公开方式（封闭）评标，除招标文件另有规定外，本项目评标的依据为招标文件和投标文件（包括提供的相关证明材料原件），不寻求外部的证据。

24.2招标人、代理机构要确保评审活动在严格保密的情况下进行。在招标结果确定前，招标人、代理机构对评委会名单负有保密责任。评审专家（评委会）应当遵守评审工作纪律。评委会成员、招标人和代理机构工作人员、相关监督人员等参与评审工作有关的人员，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密，对此负有保密责任。
24.3在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。与评审工作无关的人员不得进入评审现场。
（六）授予合同

25、确定中标人及合同的签订

□25.1采购人授权评审小组将排名第一的成交候选人确定为成交供应商。

☑25.2采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。
25.3请中标人在确定成交结果后前来代理机构办理成交通知书等相关事宜，逾期视为放弃成交资格、无正当理由不与招标人签订招标合同。因质疑答复、投诉处理等事项导致招标活动延误或暂停情形除外。
25.4中标人在领取成交通知书前，须按招标文件规定向代理机构缴纳招标代理费，未要求缴纳的除外。

25.5招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。中标人不得在签订合同时向招标人提出超出招标文件以及中标人的投标文件内容以外的附加条件。
25.6中标人应当按照合同约定履行义务，不得将招标合同向他人转包，也不得将合同全部分包后分别向他人转让。
25.7对于成交后放弃成交资格、无正当理由拒不与招标人签订招标合同的，将依法追究法律责任。

26、履约保证金

详见投标人须知前附表。

（七）质疑与投诉

27、质疑与投诉

参与本项目招标活动的投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法定期限内，以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。逾期提出或有第27.6情形的，均不予受理。

投标人提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、包号包名（如果有分包）、联系方式。根据“谁主张、谁举证”的原则，应当有具体的质疑事项与事实、明确的请求、必要的证明材料以及相关法律依据。

代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回投标人，并要求其提供符合要求的质疑函。

参与招标活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或代理机构可以组织原评委会协助处理质疑事项（仅针对质疑事项进行核实、复议），并依据评委会出具的意见进行答复。
招标人、招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复（其中投标人提出的质疑，属于招标需求部分的，由招标人负责答复），并以书面形式通知质疑投标人等有关单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。
询问或者质疑事项可能影响成交结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
其他

 28、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
     1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

     2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

     3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

     4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

     5.不同投标人的投标文件相互混装；

     6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
29.投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
     1.使用伪造、变造的许可证件；

     2.提供虚假的财务状况或者业绩；

     3.提供虚假的项目经理（负责人）或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

     4.提供虚假的信用状况；

     5.使用通过受让或者租赁方式获取的资格或资质证书；

     6.提供虚假承诺或虚假证明材料；

     7.其他弄虚作假的行为。

本项目招标文件解释权归招标人、代理机构所有。

采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：宁国市永祥电力工程技术有限公司提供并负责解释）

（一）项目介绍：

宁国市永祥电力工程技术有限公司预计持有总装机容量100兆瓦分布式光伏电站，采用“自发自用，余电上网”的模式。因后期电站数量较多，管理难度较大，现需采购设计一个智慧能源管理平台，接入分布式光伏电站数据，系统设计需满足合理性、实用性、先进性、可靠性、可扩展性、易用性、健壮性、开放性和经济性等基本原则，具备配置管理、光伏数字化监控、配套移动APP、数字化监管、数字化结算等功能，并对存量电站进行数字化改造。
(二)服务需求一览表及主要指标参数要求：

1、业务架构要求

运用物联网、大数据、人工智能、边缘计算等信息技术，结合公司新能源业务发展现状、发展趋势和当前存在的问题，本次的运维监管平台，定位为新能源数据中心（数据云）、资产管理中心、智能运维中心、结算服务中心 ，助力公司实现对旗下各类型新能源电站的项目开发、电站建设、电站信息采集、电站数字化运维、便捷化电费结算，实现电站全生命周期资产管理。同时平台支持新能源业务潜在扩展性需求，满足业务未来在分布式储能、充电桩、虚拟电厂等新增场景要求，提高新能源资产整体管理效能。通过运维监管平台，将实现多品牌多类型新能源资产统一管理、电站安全监控与风险预警、功率因数智能化调节和管理、线上数字化运维引导线下运维服务闭环管理全流程电费结算到电子发票的高效便捷管理、打通电站开发建设运营全流程数字化服务。实现光伏资产运营的周期可控、过程安全、设备健康、结果高效，以数字化为基础、智能化提升效率、模式创新降低成本、体系化支撑促进持久发展。

2、设计原则要求
运维监管平台系统设计满足合理性、实用性、先进性、可靠性、可扩展性、兼容性、易用性、健壮性、安全性、开放性和经济性等基本原则。

3、系统扩展性要求
3.1.设备标准可扩展要求

可对设备分类、部件分类、设备技术参数均可进行扩展定义。

技术参数定义包括可定义技术参数名称、数据类型，对数字值技术参数，还可维护计量单位。可定义技术参数的标准选项及维护顺序、计量单位。

3.2.规程规范可扩展要求

支持扩展维护规程规范的分类；支持扩展上传规程规范文件，文件支持OFFICE文档及PDF文档；规程规范支持可以现场作业时检索、下载、查看。

3.3.业务数据查询可扩展要求

支持对各类环境数据、设备数据、电量数据等业务数据进行自定义条件查询。支持定义排序条件，可根据登录用户保存常用查询方案，可按EXCEL导出查询结果。

3.4.业务数据统计可扩展要求

可对各类环境数据、设备数据、电量数据等业务数据进行自定义统计。可扩展定义统计维度、统计项目、时间条件，并可根据登录用户保存常用统计方案，可按EXCEL导出统计结果。

3.5.指标分析可自定义

可自定义需要分析的指标项目、单位条件、时间范围，可以图形的展示方式对选定指标进行横向比对和趋势分析。

3.6.报表定制可扩展要求

可由登录用户在指标体系范围内进行自由报表定制。报表可定制单位范围、时间类型（日、月、年、自定义）、自选指标，可进行本期数据、去年同期数据、计划数据（发电量指标）、计划超欠（发电量指标）、月累数据、年累数据的定义和展示。

3.7.权限可灵活配置要求

权限配置需支持分级，包括：超级管理员、一般管理员和普通用户。超级管理员可设置一般管理员权限；一般管理员可以在自已的权限范围内授权给普通用户。

3.8.接入可扩展要求

支持接入扩展，包括新增加的不同品牌的光伏设备接入。

3.9.存储可扩展

随着应用增加，系统存储不满足用户需求的情况下，可实现存储的自动扩展，在不影响系统使用的情况下，进行存储扩展。

4、数据大屏功能要求

4.1.资产概览

资产概览，从地区维度聚合电站统计，快速了解所拥有的光伏电站资产的实时运营指标情况，监控指标分为综合指标和清洁指标，综合指标有聚合区域内的光伏电站数量、装机容量、收益；清洁指标有减排数量、节约煤炭数量、等效植树数量，通过地图点选区域，可以实时计算区域内所属电站统计自发自用率、上网电量、上网收益、自用电量、自用收益等数据。

4.2.运行概览

用户在运行概览页面可以查看多个光伏电站的总发电量、总发电收益、节能减排、装机容量、累计自发自用率等指标，同时可以查看场站告警统计信息，包括安全隐患、设备故障、通讯异常、低效运行，还可以查看电站列表信息，点击对应的电站卡片可以跳转到单个电站的详情页面。

4.3.电站监控

电站监控页面提供电站发电量、发电收益、实时功率的统计和展示，基于现场安装的并网电表和关口电表，统计出电站的发电量、上网电量，并可以计算出单个电站自发自用率，基于每个电站位置信息可以展示当地天气信息，至少包含当天温度、湿度、风速（m/s）、风向等，点击电站逆变器卡片可以查询到单个逆变器的详情页面。

4.4.逆变器监控

用户可以通过单个设备的详情监控页面，了解到单台设备的日发电量、累计发电量统计、单台设备的当日功率曲线、设备的基本属性、设备的历史告警信息等。

4.5.视频监控

通过接入场站视频设备，可查看场站实时监控信息，可实现可见光视频监控和远红外监控，画面支持在多个摄像头间切换，页面同时显示视频监控告警信息，包括入侵告警、火情告警等。

4.6.大屏演示播放

数据大屏，可通过选择播放页面，设置页面停留时间，设置自动轮播。还支持对轮播大屏指标显隐等作设置，便于接待不同参观对象。

4.7.品牌曝光

对外演示大屏中，支持配置业主自身LOGO，提升品牌形象。

5、资产中心功能要求

5.1.资产管理

包含（光伏场站）资产概况数据、资产收益趋势在内的多维度资产信息数据指标。可以查看到项目装机总容量、运行中电站的总容量、正常电站数量、异常电站数量、新建并网电站数量、总计收益和总计发电量等数据。支持查看近期并网项目的详细信息，包括名称、状态、并网时间、日均等效发电小时数等关键信息，同时满足近六个月并网项目搜索功能。

5.2.资产台账

资产台账包括装机总容量、运行中、调试中、建设中场站数量，反映单个场站建设状态、所属省市、装机容量、投产时间信息。可以通过场站名称进行资产搜索，并支持根据场站建设状态、所属区域光伏电站类型等关键词进行筛选。支持台账信息选中并导出。

通过点击场站名称可以下钻到该场站的信息主页，并从场站信息、电站收益、运行状况、场站功率因数值等方面展示场站的详细数据。

5.3.资产绩效

通过资产收益反映场站绩效信息，收益包括光伏场站累计收益、消纳收益、上网总收益、补贴总收益、当月总收益和各场站组成结构。支持搜索查看对应场站的收益明细，同时支持人工进行收益补录，进行资产整体收益汇总。

5.4.资产分析报告

通过平台对电站资产进行月度盘点，进行数据资产的归集，报告内容包括(光伏场站）电站月度动态变化，资产整体运维情况，电站运行异常情况，智能化分析和诊断结果，资产运维建议等信息。

6、运维中心功能要求

6.1. 运维工作台

作为运维管理人员管理工作台，实现以下功能：

（1）站级状态的查看，支持运维人员在该功能模块界面下可以查看有权限场站的实时状态，支持场站按照总数、正常场站数量、异常需关注场站数量进行统计。依据平台的四大问题诊断能力（安全隐患、发电故障、发电低效、通讯异常）进行信息分层，以便于运维人员按照问题优先级进行问题处理。

（2）设备状态管理，支持运维人员在设备监测界面可以查看有权限设备的实时状态，支持包括逆变器、变压器、智能采集设备、环境检测仪等设备按电站生产设备和辅助设备进行分类，并可通过点击对应设备下钻至具体设备运行信息界面，支持设备状态筛选功能。

（3）月度可研电量进度查看，系统支持逐月配置可研阶段月度发电量，并通过曲线形式展示可研电量与实际发电量对比，实时追踪电站本月、本周期发电量以及完成的进度，同时可查看历史的完成情况；

（4）运维工具包的快捷入口，告警管理、数据曲线、需量查询、统计报表（场站月报、场站日报、逆变器日报、环测仪日报）；

（5）告警概览查看，支持按告警等级展示场站当前告警统计数据，便于运维人员快速了解有权运维的设备告警情况，发现重要和紧急问题，同时支持按不同告警等级进行筛选；

（6）提供包括场站监测、运维任务、运维考核等模块的入口功能，展示当前场站运行待接收事件和正在处理中的事件信息；

（7）运维日志的查看和管理，支持查看当月的运维详情，并支持追溯历史运维情况，通过点击所选日期进行页面跳转查看改天出现处理中的运维任务；

（8）设备测点的原始数据查询与比较，支持对比所选定测点的数据曲线展示；

6.2. 电站监测管理

运维人员在电站监测管理界面可以查看有权限场站的实时状态，快速了解运维场站的基本情况。支持通过点击场站名称或设备名称进入场站主页或设备主页进行查看，包含功率曲线在内的多项运行指标，并展示异常设备的展示范围。

电站详情分为基本信息与拓扑图；

基本信息页展示电站月、年、总 的发电量、自发自用率，今日的发电详情，以及实时的电流电压、功率等数据；同时支持在此页面任选一段时间查看其功率曲线与每日的发电量；

拓扑图页以实际电站连接情况为依据，展示电站下所有的设备的实时数据与状态，便于运维定位问题；

逆变器详情分为基本信息与组件详情；

基本信息页需展示设备实时发电量与等效发电小时数，以及实时的电流电压、功率等数据；同时支持在此页面任选一段时间查看其功率曲线与每日的发电量；

组件详情页详细展示逆变器所有接入组串的实时数据，可根据逆变器实际组串接入情况进行参数配置，支持自动化识别逆变器组串接入情况。

气象监控展示环测仪的基本信息、实时环测数据，并且可以查看一段时间内的辐照度曲线、温度曲线以及水平辐照累计量；

通过监测辐照度可推算出电站的发电量是否符合预期，以这些数据为支撑算出理论功率、理论发电量以及发电效率等数据，判断电站的发电量是否达到目标。

储能支持分钟级电芯数据监测，电池SOC状态、SOH健康度等实时监测分析；充放电量、功率数据等监测。

6.3. 智能告警管理

告警列表将所有已发生或发生中的告警以列表的形式展现出来，并具有查看告警细节的功能。支持按设备类型、告警等级、设备名称、故障名称和告警发生事件进行筛选，在点击具体告警后下钻至告警详情界面，在该界面应当显示出具体告警的原因及相关的解决建议措施。支持将该告警信息转为待办，并推送给相关负责人。若该告警已经被解决，支持手动解除告警，将告警重置为已恢复状态。

运维人员可以通过告警列表追踪告警发生的时间、可能的原因和解决方案从而协助修复设备，也可以通过查看历史告警评估设备的状况；

6.4. 运维任务管理

运维人员可在运维任务管理界面查看所有待办任务和已完成任务，支持按任务类型、任务紧急程度、负责人等关键词进行检索。当场站出现新问题时，可通过该功能模块填写新建运维工单任务并下发给对应的负责人。

支持场站运维计划的设立，支持对定期巡检、场站安全隐患检查、电站设备维护清洗等类型任务根据已建立运维计划，自动派发运维任务。

提供运维考核功能模块，可以查看每月运维达标情况以及每月的考核趋。

6.5. 运行分析管理

运维人员可通过运行分析界面，查看场站的运行概况，包括电站的运行健康度、发电效率情况以及所有场站的电站效率的排名情况。支持以日期区间、场站名称、发电状态等条件进行检索，同时根据场站的运行效率设置对应的健康度数值，区分需要关注的场站。

支持分析考虑灰尘、遮挡、雪覆盖、组串低效率等方面对于发电的影响，辅助分析电站发电低效率的因素。通过结合灰尘损失分析、未来的天气预报数据、设备运行工况等输入条件，得出建议清洗组件的时间，使电站的发电效率提升最大，降低运维成本，提高电站发电量。

6.6.功率因数调节

平台实时显示光伏项目关口位置功率因数信息，并提供功率因数低于阈值告警，提供逆变器调节无功功率建议。平台将根据电站发电状况及大数据分析，根据所需功率因数阈值提供感性负载下的自动无功功能，同时平台需要满足以下几个功能： 

（1）准确的进行功率因数过低的告警提示（分为月度功率因数告警，T+1 日级的功率因数告警）； 

（2）提供手动启动/关闭设备调节的能力； 

（3）提供自动化调节设备进行无功补偿的能力； 

（4）提供设备调节的日报，月报； 

6.7. 历史数据分析

数据曲线功能可以获取到接入平台设备的所有历史数据，并且以曲线的形式展示；用户可以自由选择要查看的测点及日期范围，帮助其分析设备运行情况。

6.8. 统计报表

支持按照时间范围、特定字段查询特定电站、特定设备的数据统计情况，并提供报表导出功能。可根据场站名称、设备SN号和日期等字段筛选报表数据，选择电站或者设备，设定需要统计的字段和统计时间段，进行相关字段统计，统计结果可以进行线上查看或者导出报表查看。

7、结算中心要求
7.1.客户信息管理要求

提供对购电的客户信息进行注册登记的功能，提供展示已登记的客户信息，包括客户名称、客户编号、联系人、地址。

7.2.用电协议管理要求

提供用电协议新增和维护管理的功能，支撑后续结算单的生成。

7.3.结算单管理要求

提供按周期生成结算单的功能，为后续向业主收取电费提供准确的数据支撑。

7.4.结算单签章要求

结算单功能中需要具备上传公司签章功能。

7.5.关联银联商户号要求

具备将系统内的投资方和银联侧的商户号进行关联的功能。

7.6.账单推送要求

进入账单的支付周期后，平台提供提示功能。

7.7.电费账单查看要求

账单生成之后，用能企业可以进入账单管理模块进行查看，并支持账单明细的查看。

7.8.电费支付

账单生成之后，用能企业可以进行费用在线缴纳，并对缴纳情况进行可视化监看。

7.9.电子发票

系统支持与第三方电子发票系统打通，通过智慧能源系统推送账单及开票信息，实现在线开票功能及电子发票查看下载。

8、扩展性功能
本平台预留虚拟电厂接入功能。需具备以下扩展功能：

（1）资源聚合查看，能够展示聚合商下所有交易事件的关键信息，包括事件申报、事件出清、计划调度、运行监控、事件评价、事件结算。

（2）交易中心状态监测，支持在交易事件已经响应后，能够在详情页面展示出清数据。

（3）调度运行概览查看，发现调度计划情况和事件响应详情。

（4）虚拟电厂运营大屏，包括地图模型、响应详情、响应统计、响应评价、实时功率曲线等

9、移动端APP功能要求

9.1.资产管理要求

（1）移动端APP需呈现全景资产概览，核心资产数据指标涵盖电站容量、电站数量，并对电站运行概况进行分类正常、异常，可直接通过资产管理进入到资产异常电站列表。

（2）资产管理支持以资产地图模式对电站位置分布进行呈现，对不同区域电站数量进行查询，并且对所有电站资产收益、上网收益、自用收益进行分类统计，支持每月更新峰谷平电价。

（3）支持顶部背景更换、支持顶部文字和logo更换，支持不同角色用户看到不同数量和区域的电站，以支撑全国性范围分区域管理，集团侧管理的多级管控。

9.2.电站运行查看要求

（1）支持对全部电站列表级查询、支持对电站进行置顶管理、支持异常电站的筛选和查询，支持电站名称模糊查询等功能。

（2）支持对电站运行状态、电站运行功率曲线、天气预报、当日发电收益、当日发电量等信息查询；支持不同周期类型的收益管理，包括当日发电收益、近7日发电收益、月度发电收益；支持查询上个月电站收益账单，对峰谷平收益进行月度账单汇总。

9.3.营收分析要求

支持从年度维度，对电站收益、电站发电量分别进行统计分析，同时引入峰谷平电价信息，统计计算得出年度逐月峰谷平发电量和峰谷平发电收益。

9.4.运维日志要求

支持运维日志填写功能，需包含现场系统信息，运维信息、问题分类等。支持查看运维处理记录和新建运维日志。

9.5.告警消息要求

支持根据平台对告警信息分发进行设定推送不同的角色、不同的消息类型等内容推送。

10、移动端小程序功能要求

10.1.用电数据查询

光伏用电企业可以通过小程序查询日、月光伏用电数据。

10.2.电费账单查询

用能单位管理人员可以查询每月电费结算账单，查询月度和日度节约电费等信息。

10.3.节约电费查询

通过外购电价与光伏电价对比，方便用能企业了解电费节省情况。

11、系统升级维护需求

在重要节点（如系统检测、认证、等级保护检查、国家政治活动期间等）中标方需根据招标方需要增派专业人员参与系统维护，保障系统正常运行。

中标方需向招标方提供包括但不限于：提供系统运维、系统配置变更、现场故障排除、系统自查、稳定版本免费升级以及其他技术指导等各种服务；中标方在进行系统维护时，不造成本系统运行中断，或系统功能和性能的下降。

中标方提供的技术服务将满足以下要求：

（1）中标方需根据招标方的需求，对所提供的系统保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务。

（2）中标方需在技术建议书中详细说明技术服务方案以及技术服务的范围和服务流程。

（3）在试运行期间，中标方需指定有经验的技术人员在现场负责系统的运行和维护，若系统出现问题或故障，中标方需免费进行故障处理和软件更新。

（4）中标方需提供整个系统安装调试时所需的资料，包括：技术咨询、技术说明书、需求文档、系统设计文档、使用说明书、维护说明书等。

（5）在整个系统安装和调测期间，招标人有权利派出技术人员参与整个过程，中标方有义务对其进行指导。

（6）中标方需为招标方开展系统应用操作、系统维护的技能指导以及系统升级改造工作提供技术支持。

（7）中标方需对提交的软件产品提供维护服务（所有的技术支持服务由中标方提供），包含但不限于必要的现场服务、技术支持服务、软件升级和更新服务。

（8）在维护期内，中标方需向招标方提供 7*24 小时的服务响应，保证招标方可以随时找到相应的技术人员。中标方需提供应急人员和技术支持人员的名单和联系方式。

（9）维护期内，中标方需定期派指定工程师对招标人系统进行日常巡检维护。

12、运维及售后要求

中标方需在运维及售后期内提供以下服务： 

（1）应急处理：一般性故障，中标人可以电话指导用户进行故障排除。但如电话指导仍不能排除故障，发包人立即通知相关人员72小时内至现场进行故障排除。紧急故障，指产品出现影响运行的故障时。中标人的工程师应在接到紧急故障通告后，48小时内派遣相应人员进行紧急故障排除，以恢复设备的正常使用。

（2）日常运维：

负责系统的日常运维，发现故障主动及时处理。

对已接入数据点，执行更新和删除操作，保持数据源和界面显示一致。

填报系统运维。

计划内安排的需要系统停运的运维故障应提前一周通报客户。

保持信息畅通，数据传输中断及时恢复。

制定数据备份策略，按照要求执行备份、备份恢复等。

按照保密要求，做好数据保密工作。 

（3）系统培训：根据需求，对系统使用人员、运维人员提供培训及考试。所有投标产品在系统试运行期内提供免费软版本升级服务。系统试运行期内建立维护质量档案和系统运行维护方案，每次系统发生的故障及维护处理事项均应作简明记录，便于汇总系统的运行情况及系统易出现故障的所在，并针对具体易出现的故障，采取必要的措施防止，以保证系统的安全稳定运行。

13、技术资料及交付进度要求 

13.1.中标方应为招标方提供必要的手册和技术文件，使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)，技术文件应充分、广泛和详细地说明平台功能设计、性能等，使需方能够实现对平台的运行、调整和维护。

13.2.中标方应在合同签订后15天内交付。

14、其它要求

14.1.中标需无条件保证与光伏电站的兼容性，确保数据采集的准确性，误差不超过±2%。

14.2.平台数据需按照“年度＋月度＋每一日+累计总量”维度进行数据统计，中标人需在签订合同之日起30个工作日内完成功能上线。

14.3.电站报警消息通知，可以通过短信的形式发送通知。

14.4.数据内容清晰、明确，页面简洁。

14.5.招标人名下所有电站运营期间内的数据归招标人所有，未经招标人允许禁止他用。

14.6.运维监管平台采用云部署，云费用含在投标报价内，由供应商承担，招标人有权根据后续装机容量情况采用私有云、混合云或本地化部署，后续如果采用私有云、混合云或本地化部署，私有云和本地化部署硬件由招标人负责采购，供应商应无偿提供转移部署技术服务。
（三）供应商资格要求：
（详见招标公告）

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照等证明文件；

2、法人授权委托书和法人授权委托人身份证（或法人代表身份证明和法人代表身份证）（扫描件并加盖供应商电子签章）；

3、招标文件要求提供的其他证明材料。

（五）合同主要条款：

1、付款方式：每年一季度按服务容量支付年度费用。 

2、履约保证金：无。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

（六）服务地点：宁国市永祥电力工程技术有限公司所属各分布式电站。
（七）合同履行期限：三年（2026年2月1日至2029年1月31日）。

五、评标办法

一． 总 则

1.为规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护招投标当事人的合法权益，参照相关法律、法规制定本评标办法；

2.本办法仅适用于本次采购项目的评标活动；

3.评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

4.评标活动依法进行， 任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。 

5.评标活动在严格保密的情况下进行。 

6.评标活动及其当事人应当接受监督管理部门的监督。 　

二、评标委员会的组建

1.评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。评标委员会负责评标活动，向采购人推荐中标候选人以及根据采购人的授权直接确定中标人。 

2.根据项目特点和评标中遇到的特殊情况，按照法律、法规的规定。

三、评审程序
1.本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.开标结束后，由采购人代表或采购代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会成员进行复核。合格投标人不足3家的，不得评标。

3.合格投标人符合法律要求的，即评标活动正式开始。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：a.招标的目的；b. 招标项目的范围和性质；c. 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；d. 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。采购人代表应在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

4.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
四、综合比较与评价

1.因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.投标人的最终得分为每个评委对该投标人汇总得分的算术平均值,四舍五入保留至小数点后两位。

4.评标结果按评审后最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列；得分及商务部分得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列，得分且商务部分及技术部分得分相同的，由采购人代表摇号确定成交候选投标人排序。排列顺序第一的作为本项目第一的中标候选人,以此类推。评标委员会须向采购单位推荐不超过2家中标候选人

5.评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会全体成员均应在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

6.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
五、评审细则

1.资格审查表
	光伏电站智慧能源管理平台（2026-2028年度）资格审查表

	投标人：

	审查指标

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	格式或提交资料要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；

（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；

（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；

（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；

（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	审查意见：

	签字： 

评审时间：


2.符合性审查表
	光伏电站智慧能源管理平台（2026-2028年度）符合性审查表

	投标人：

	审查指标

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	格式或提交资料要求

	1
	投标函
	符合招标文件要求
	
	按照规定格式

	2
	投标授权委托书
	符合招标文件要求
	
	

	3
	标书规范性
	符合招标文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的
	
	

	4
	标书投标情况
	付款方式、履约保证金、服务地点及其他要求
	
	

	5
	服务要求及

其他实质性 响应情况
	响应招标文件要求，所提供服务满足招标文件所有实质性要求
	
	

	6
	投标报价
	响应报价未超过本项目控制价
	
	超过本项目控制价（预算价）为无效响应

	7
	其他
	提供本项目采购需求中要求提交的证明资料
	
	

	审查意见：


备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。投标人必须通过上述全部指标，否则投标无效。 

所要求提供的相关证明文件，投标人应按文件规定格式制作。

详细评价表

	评分项目
	分项
	评标要点及说明

	投标报价（30分） 

 
	报价（30分） 
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（30/100）×100。

	技术部分（45分）
	整体方案

（8分）
	根据供应商提供的整体方案（包含详细的服务及建设方案）进行评分：

1、方案内容思路清晰，内容全面，方案合理的计6-8分；

2、方案内容欠完善、欠全面、欠合理得3-5分；
3、方案内容一般，可行性低得0-2分；

4、差的或未提供的不得分。

	
	系统平台功能（15分）
	1、根据供应商提供的数字资产管理方案进行评分： 

（1）方案内容结合实际，阐释内容全面合理，能准确把握重点，得4-5分； 

（2）方案内容全面，能准确把握重点得3-4分； 

（3）方案内容不全、可行性低得1-2分；

（4）差的或未提供的不得分。

2、根据供应商提供的数字化运维方案进行评分：
（1）方案内容详尽，具有可行性、实用性、与本项目采购内容具有针对性的得4-5分； 

（2）方案内容完善，具有实用性的得3-4分； 

（3）方案内容一般，可行性低，得1-2分； 

（4）差的或未提供的不得分。

3、根据供应商提供的光伏场站管理方案进行评分 

（1）方案内容详尽， 具有可行性、实用性、与本项目采购内容具有针对性的得4-5分； 

（2）方案内容完善，具有实用性的得3-4分； 

（3）方案内容一般，可行性低得1-2分；

（4）差的或未提供的不得分。

	
	售后服务

（10分）
	根据供应商提供的售后服务方案的全面性、科学性进行评审，包括但不限于服务体系、服务承诺、响应时间、服务内容、质保期、维护升级、服务措施等内容：

1、方案全面、内容完整、科学得8-10分；

2、方案全面、内容完整得4-7分；

3、方案内容不全得1-3分；

4、差的或未提供的不得分。

	
	人员配备

（5分）
	供应商提供本项目管理人员的管理能力、从业经验和人员构成情况等方面进行评分：

人员配备科学、合理、完善得4-5分；

人员配备合理、完善得3-4分；

3、人员配备完善得1-2分；

4、人员配备差的或未提供的不得分。

	
	数字安全保障方案

（7分）
	供应商提供数字安全保障方案，包含但不限于提供网络与数字安全保障需要采取的一系列措施，包括数据加密网络防御等方案：

1、方案全面、科学合理、可行性高，得6-7分； 

2、方案全面、合理，得3-5分； 

3、方案内容不全得1-2分；

4、差的或未提供的不得分。

	商务部分

（25分）
	企业综合实力(5分）
	1、供应商具有质量管理体系认证证书的，得1分；

2、供应商具有环境管理体系认证证书的，得1分；

3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；

4、供应商具有信息安全管理体系认证证书的，得1分；

5、供应商具有信息技术服务管理认证证书的，得1分。
注：以上须提供证书扫描件加盖供应商公章，未提供的不得分。

	0万元的部分不得分，笨兮
	拟派本项目管理人员（5分）
	1、拟派项目负责人具有10年及以上相关工作经验或电力工程技术高级及以上工程师证书的得2分，此项最多得2分；

2、拟派项目人员中具有数据安全工程师或信息系统集成项目管理师证书的，每有1人得1分，此项最多得3分。

注：以上人员须提供证明材料或有效证书扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。

	
	业绩（15分）
	供应商自2022年1月1日至今，每提供一项软件平台或管理系统相关业绩得3分，最多得15分。

注：须提供合同原件扫描件,时间以合同签订时间为准。


注：所要求提供的相关证明文件，投标人应按文件规定格式制作。

六 、采购合同（采购人提供）
（具体合同签订时商定）
七、投标文件格式

*********（项目名称）

投

标 
书
投 标 人：                                

项目编号（包号）：                          

      年    月    日
一、投标人综合情况简介
（投标人可自行制作格式）
二、开标一览表

	项 目 名 称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	第  包（项目不分包时可写整包或不填写）

	最终投标报价

（人民币元）
	投标总价：小写：                     
          大写：                     

	备注
	


投标人公章：                                           

备注：

1.此表用于开标会唱标之用。

2.表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

	光伏电站智慧能源管理平台（2026-2028年度）报价清单

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元/MW/年）
	小价（元/年）
	年度
	合计（元）
	备注

	1
	光伏电站容量
	MW
	100
	
	
	3
	
	含税价、税率6%

	


三、投标函
致：                  （采购人）

根据贵方的招标邀请书或招标公告，我方兹宣布同意如下： 

1.按招标文件规定提供交付的货物服务的最终投标报价见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。 

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货服务，并通过买方验收。 

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。 

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。 

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。 

6.我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。 

7.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。 

9.我方同意招标文件规定的付款方式、免费质保要求。

投标人名称：                （投标人公章）

法人或其授权代表（签字或盖章）：                   

     日    期：                   
     通讯地址：                                      

     邮政编码：                 电   话：            

     传    真：            
     投标人开户行:                                
     账        号:                                

四、投标响应表
	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	采购需求中所有服务内容及要求。
	我公司承诺完全满足采购需求中所有服务内容及要求。中标后严格按采购人要求提供服务。

	第二部分：商务部分投标

	序号
	内容
	招标文件要求
	投标人承诺
	不允许负偏离

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	合同履行期限
	
	
	

	3
	服务地点
	
	
	

	第三部分：服务说明一览表（如有 ）

	


投标人公章：
备注：
1.投标人必须逐项对应描述招标文件的服务要求；
2.采购人提出的实质性的要求不允许负偏离，商务部分投标不允许负偏离；
3.投标部分可后附详细说明及技术资料、相关技术和服务方案

五、与评审有关的证明文件
（投标人可自行制作格式）
投标人公章：
六、授权委托书
本授权书声明：             公司（工厂）授权本公司（工厂）          （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加本项目采购活动，全权代表本公司处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：开标、评审、签约等。投标人授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。
特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件或影印件：
授权代表联系方式：              （请填写手机号码）
特此声明。 

投标人公章：
                                           日 期：    年    月    日
备注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；
2.投标人法定代表人参加磋商的无需提供授权委托书，提供身份证明扫描件或影印件。
七、服务具体方案
（投标人可自行制作格式）
八、服务承诺
(投标人可自行制作格式)
18
                                                                                                                         

