## 高压柜 (3)
材料表
工程名称：安徽省宁国市文体中心EPCO工程总承包项目
序号 | 材料名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G1,1G8,2G1； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 3
2 | 高压PT柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G2、1G7、2G2； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 3
3 | 高压出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G3~1G5、1G6、1G10、1G11、2G3~2G7； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 11
4 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G9； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
5 | 蓄电池屏 | 1. 规格型号：GZDW-65Ah/220V； 2. 开关柜编号：/； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
6 | 交直流屏 | 1. 规格型号：GZDW-65Ah/220V； 2. 开关柜编号：/； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
7 | DTU | 1. 规格型号：18回路； 2. 开关柜编号：/； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
8 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G3、FP1G7； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
9 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP1G2、FP1G4、FP1G8； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 3
10 | 高压出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G1、FP1G5、FP1G6、FP1G9； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 4
11 | 高压进/出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
12 | 交直流屏 | 1. 规格型号：挂壁式40Ah； 2. 开关柜编号：/； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 4
13 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP2G1、FP2G2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
14 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP2G3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
15 | 高压出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP2G4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
16 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP3G1、FP3G5； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
17 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP3G2、FP3G6； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
18 | 高压出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP3G3、FP3G4、FP4G7； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 3
19 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
20 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP4G2、FP4G7、FP4G4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 3
21 | 高压出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G1、FP4G5、FP4G6、FP4G8； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 4
22 | 高压进/出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G9； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
23 | 低压封闭母线 | 1. 规格型号：A-B 4000/4P； 2. 材料材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | m | 8 | 预估数量，按现场实际数量
24 | 低压封闭母线 | 1. 规格型号：C-D 4000/4P； 2. 材料材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | m | 8 | 预估数量，按现场实际数量
25 | 低压封闭母线 | 1. 规格型号：G-H 3200/4P； 2. 材料材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | m | 16 | 预估数量，按现场实际数量
26 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：进线柜 A01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
27 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 A02,A03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
28 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 A04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
29 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 A05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
30 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 A06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
31 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 A07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
32 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 A081； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
33 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 A09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
34 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 A10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
35 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 A11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
36 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 A12； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
37 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 B01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
38 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 B02,B03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
39 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
40 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压出线柜 B05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
41 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
42 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：压出线柜 B07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
43 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
44 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
45 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B10、B11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
46 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压联络柜 A-B； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
47 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 进线柜 B01-1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
48 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 B01-2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
49 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B01-3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
50 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B01-4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
51 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 CDZ01-1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
52 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 CDZ01-2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
53 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 CDZ01-3,CDZ01-4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
54 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 C01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
55 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 C02,C03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
56 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 C04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
57 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 C05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
58 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压出线柜 C06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
59 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 C07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
60 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 C08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
61 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 D01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
62 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 D02.D03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
63 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压联络柜 C-D； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
64 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 D04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
65 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 D05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
66 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 D06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
67 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 D07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
68 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 D08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
69 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 B02-01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
70 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 B02-02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
71 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B02-03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
72 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压进线柜 E01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
73 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 E02,E03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
74 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 E04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
75 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 E05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
76 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 E06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
77 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 E07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
78 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 E08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
79 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 E09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
80 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压出线柜 E10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
81 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 E11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
82 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压联络柜 E-F； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
83 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 F01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
84 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 F02,F03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
85 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 F04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
86 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压出线柜 F05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
87 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 F06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
88 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 F07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
89 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 F08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
90 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压出线柜 F09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
91 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 F10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
92 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 F11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
93 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 F12； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
94 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 B03-01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
95 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 B03-02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
96 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B03-03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
97 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B03-04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
98 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B03-05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
99 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：进线柜 G01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
100 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 补偿电容柜 G02,G03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
101 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 G04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
102 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 G05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
103 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 G06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
104 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 G07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
105 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 G08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
106 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 G09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
107 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 G10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
108 | 低压联络柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压联络柜 G-H； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
109 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 H01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
110 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 H02,H03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
111 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 H04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
112 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 H05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
113 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 H06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
114 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 H07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
115 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 H08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
116 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 H09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
117 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 H10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
118 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 H11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
119 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：进线柜 B04-1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
120 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 B04-2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
121 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B04-3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
122 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 B04-4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
123 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 CDZ02-1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
124 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：补偿电容柜 CDZ02-2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
125 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压出线柜 CDZ02-3,CDZ02-4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
126 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：户外联络柜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2