## 变压器
材料表
工程名称：安徽省宁国市文体中心EPCO工程总承包项目
序号 | 材料名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-800kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2 | 变压器全铜芯，包含不锈钢外箱、风机、温控
2 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-1000kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 3
3 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-2000kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 4
4 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-500kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
5 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-1600kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 4
6 | 带形母线 | 1. 规格型号：TMY-3*3*(100*10)+2*(100*10)； 2. 材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 组 | 4
7 | 带形母线 | 1. 规格型号：TMY-2*3*(100*10)+1*(100*10)； 2. 材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 组 | 4
8 | 带形母线 | 1. 规格型号：TMY-3*(100*8)+80*8； 2. 材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 组 | 3
9 | 带形母线 | 1. 规格型号：TMY-3*(100*10)+80*8； 2. 材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 组 | 3