## 设备等
报价
工程名称：安徽省宁国市文体中心EPCO工程总承包项目
编号 | 项目名称 | 截面规格 | 单位 | 工程数量 (暂估)
1 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G1； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
2 | 高压PT柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G2； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
3 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G3； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
4 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G4； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
5 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G5； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
6 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G6； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
7 | 高压PT柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G7； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
8 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G8； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
9 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G9； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
10 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G10； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
11 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：1G11； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
12 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：2G1； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
13 | 高压PT柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：2G2； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
14 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：2G3； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
15 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：2G4； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
16 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：2G5； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
17 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：2G6； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
18 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：2G7； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
19 | 蓄电池屏 | 1. 规格型号：GZDW-65Ah/220V； 2. 开关柜编号：/； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
20 | 交直流屏 | 1. 规格型号：GZDW-65Ah/220V； 2. 开关柜编号：/； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
21 | DTU | 1. 规格型号：/； 2. 开关柜编号：/； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
22 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
23 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP1G2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
24 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G3； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
25 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP1G4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
26 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G5； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
27 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G6； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
28 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G7； 3. 具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
29 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G8； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
30 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G9； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
31 | 高压进出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP1G10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
32 | 交直流屏 | 1. 规格型号：挂壁式40Ah； 2. 开关柜编号：/； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 4
33 | 高压进出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP2G1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
34 | 高压进出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP2G2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
35 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP2G3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
36 | 高压出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP2G4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
37 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP3G1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
38 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP3G2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
39 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP3G3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
40 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP3G4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
41 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP3G5； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
42 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP3G6； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
43 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP3G7； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
44 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
45 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP4G2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
46 | 高压进线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
47 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
48 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G5； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
49 | 高压馈线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G6； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
50 | 高压计量柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号： FP4G7； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
51 | 高压出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G8； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
52 | 高压进出线柜 | 1. 规格型号：KYN28A-12； 2. 开关柜编号：FP4G9； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
53 | 低压封闭母线 | 1. 规格型号：A-B 4000/4P； 2. 材料材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | m | 8
54 | 低压封闭母线 | 1. 规格型号：C-D 4000/4P； 2. 材料材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | m | 8
55 | 低压封闭母线 | 1. 规格型号：G-H 3200/4P； 2. 材料材质：铜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | m | 16
56 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：进线柜 A01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
57 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 A02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
57 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 A03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
58 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 A04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
59 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 A05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
60 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 A06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
61 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 A07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
62 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 A08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
63 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 A09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
64 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 A10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
65 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 A11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
66 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 A12； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
67 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 B01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
68 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 B02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
68 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 B03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
69 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
70 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压配电柜 B05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
71 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
72 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：压出线柜 B07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
73 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
74 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
75 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
76 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
77 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压联络柜 A-B； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
78 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 进线柜 B01-01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
79 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 B01-02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
80 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B01-03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
81 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B01-04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
82 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 CDZ01-1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
83 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 CDZ01-2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
84 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 CDZ01-3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
84 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 CDZ01-4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
85 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 C01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
86 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 C02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
86 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 C03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
87 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 C04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
88 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 C05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
89 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压配电柜 C06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
90 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 C07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
91 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 C08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
92 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 D01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
93 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 D02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
93 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 D03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
94 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压联络柜 C-D； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
95 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 D04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
96 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 D05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
97 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 D06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
98 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 D07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
99 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 D08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
100 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 B02-01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
101 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 B02-02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
102 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B02-03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
103 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压进线柜 E01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
104 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 E02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
104 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 E03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
105 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 E04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
106 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 E05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
107 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 E06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
108 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 E07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
109 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 E08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
110 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 E09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
111 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压配电柜 E10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
112 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 E11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
113 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压联络柜 E-F； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
114 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 F01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
115 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 F02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
115 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 F03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
116 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 F04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
117 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压配电柜 F05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
118 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 F06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
119 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 F07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
120 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 F08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
121 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 低压配电柜 F09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
122 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 F10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
123 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 F11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
124 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 F12； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
125 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 B03-01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
126 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 B03-02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
127 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B03-03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
128 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B03-04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
129 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B03-05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
130 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：进线柜 G01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
131 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 电容补偿柜 G02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
131 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号： 电容补偿柜 G03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
132 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 G04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
133 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 G05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
134 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 G06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
135 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 G07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
136 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 G08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
137 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 G09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
138 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 G10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
139 | 低压联络柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压联络柜 G-H； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
140 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 H01； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
141 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 H02； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
141 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 H03； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
142 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 H04； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
143 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 H05； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
144 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 H06； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
145 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 H07； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
146 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 H08； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
147 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 H09； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
148 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 H10； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
149 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 H11； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
150 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：进线柜 B04-1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
151 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 B04-2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
152 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B04-3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
153 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 B04-4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
154 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压进线柜 CDZ02-1； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
155 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：电容补偿柜 CDZ02-2； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
156 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 CDZ02-3； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
156 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：低压配电柜 CDZ02-4； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
157 | 低压配电柜 | 1. 规格型号：低压柜GCS； 2. 开关柜编号：户外联络柜； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2