## 设备等
报价
工程名称：安徽省宁国市文体中心EPCO工程总承包项目
编号 | 项目名称 | 截面规格 | 单位 | 工程数量 (暂估)
1 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-800kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 2
2 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-1000kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 3
3 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-2000kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 4
4 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-500kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 1
5 | 干式变压器 | 1. 规格型号：SCB14-1600kVA； 2. 电压：10kV； 3.具体配置参数：详见设计图纸、答疑、施工规范及相关验收要求。 | 台 | 4
6 | 变压器连接排 | TMY-3*(80*8)+60*6 | 组 | 2
7 | 变压器连接排 | TMY-3*(100*10)+80*8 | 组 | 3
8 | 变压器连接排 | TMY-3*[2*(100*10)]+100*10 | 组 | 4
9 | 变压器连接排 | TMY-3*(60*6)+50*5 | 组 | 1
10 | 变压器连接排 | TMY-3*[2*(80*8)]+80*8 | 组 | 4