宁国时代蒸汽管网接入工程管道材料、设备采购

招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就宁国时代蒸汽管网接入工程管道材料、设备采购进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

- 工程名称：宁国时代蒸汽管网接入工程

二、招标项目概况：

1、管道材料、设备

1.1 采购内容（见下表）：

| 项目名称 |  | 宁国时代蒸汽管网接入工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 截止阀 | DN25 | 只 | 1 | 218 | 218 |  |
| 2 | 流量计及配件主材 | 250 | 只 | 1 | 39306 | 39306 |  |
| 3 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 | 210 | 210 |  |
| 4 | 直埋弯头 | D40 | 个 | 2 | 1587 | 3174 |  |
| 5 | 固定墩 | D250 | 个 | 10 | 14271 | 142710 |  |
| 6 | 直埋弯头 | D250 | 个 | 11 | 7985 | 87835 |  |
| 7 | 补偿器 | D250 | 个 | 4 | 15138 | 60552 |  |
| 8 | 疏水装置 | DN250 | 个 | 1 | 6762 | 6762 |  |
| 9 | 法兰阀门 | 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 3660 | 3660 |  |
| 10 | 安全阀 | D200 | 个 | 1 | 4762 | 4762 |  |
| 11 | 法兰阀门 | 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 2 | 5400 | 10800 |  |
| 12 | 过滤器 | D250 | 个 | 2 | 4488 | 8976 |  |
| 13 | 安全阀 | D250 | 个 | 1 | 5858 | 5858 |  |
| 14 | 法兰阀门 | 公称直径(mm以内) 350 | 个 | 2 | 8466 | 16932 |  |
| 15 | 减压阀 | 150 | 个 | 1 | 143220 | 143220 |  |
| 16 | 截止阀 | DN40 | 个 | 2 | 400 | 800 |  |
| 17 | 热动式蒸汽疏水阀 | DN25 | 个 | 1 | 1950 | 1950 |  |
| 合计金额（大写） |  | 伍拾叁万柒仟柒佰贰拾伍元整 |  |  | 合计（小写）：537725.00元 |  |  |
| 其中不含税金额：475862.83 |  |  |  | 增值税金额（13%）：61862.17 |  |  |  |
| 工程名称：宁国时代蒸汽管网接入工程 工程地点：宁国市港口园区 |  |  |  |  | 合计金额 | 537725.00元 |  |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间： |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 交货时间：2026年3月-工程结束

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：资质合格、质量可靠、合理低价中标；

七 报价截止时间：2026年3月16日9:30（北京时间）

- 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部。

- 开标时间：2026年3月16日9:30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路

- 封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。

- 宁国时代蒸汽管网接入工程

- 管道材料、设备采购

- 投

- 标

- 文

- 件

- 报价单位：

- 日期：

- 一.报价清单

| 项目名称 |  | 宁国时代蒸汽管网接入工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 截止阀 | DN25 | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 流量计及配件主材 | 250 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 直埋弯头 | D40 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 固定墩 | D250 | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 直埋弯头 | D250 | 个 | 11 |  |  |  |
| 7 | 补偿器 | D250 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 疏水装置 | DN250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 法兰阀门 | 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安全阀 | D200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 法兰阀门 | 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 过滤器 | D250 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 安全阀 | D250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 法兰阀门 | 公称直径(mm以内) 350 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 减压阀 | 200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 截止阀 | DN40 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 热动式蒸汽疏水阀 | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  | 合计（小写）： |  |  |
| 其中不含税金额： |  |  |  | 增值税金额（13%）： |  |  |  |
| 工程名称：宁国时代蒸汽管网接入工程 工程地点：宁国市港口园区 |  |  |  |  | 合计金额 |  |  |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间： |  |  |  |  |  |  |  |

- 二.营业执照、资质证书、法人身份证